Лекция 16.   ГЭС.

Рис. 16.1. Схема установки с ковшовой турбиной.

Рис. 16.2.  Рабочее колесо ковшовой турбины.

Рис. 3. Рабочее колесо реактивных гидротурбин.

а - радиально-осевой; б - пропеллерной; в - поворотно-лопастной; г - двухперовой;   д - диагональной.

Рис. 16.4. Схемы компоновки сооружений русловой и приплотинной ГЭС.

а - русловая ГЭС с бетонной плотиной; б - приплотинная ГЭС с бетонной плотиной;

1- шлюз; 2 - бетонная плотина; 3 - здание ГЭС; 4 - водоприемник: 5 - глухая бетонная плотина; 6 - турбинные трубопроводы.

Рис. 16.9. Схема компоновки сооружений ГЭС с безнапорной деривацией.

1- плотина: 2 - поверхностный водоприемник; 3 - деривационный канал; 4 - напорный бассейн; 5 - турбинные (напорные) трубопроводы; 6-здание ГЭС; 7-отводящий канал.

Рис. 16.10. Схема компоновки сооружений ГЭС с напорной деривацией.

1 - плотина; 2 - водосбросы; 3 - глубинный водоприемник; 4 - туннель; 5 - трубопровод; 6 - уравнительный резервуар; 7 - турбинный трубопровод; 8 - здание ГЭС.

Рис. 16.11. Схема  однобассейной

ПЭС двустороннего действия.

Рис. 16.12. Схема гидроаккумулирующей электростанции.

1 - верхнее водохранилище; 2 - водоприёмник; 3 - уравнительный резервуар; 4 - турбинный трубопровод; 5-здание ГАЭС; 6 - нижнее водохранилище.

| Назва гідроелектростанції | Область | Встановлена потужність, МВт | Виробництво електроенергії у 1999 році, млн. МВт год |
| --- | --- | --- | --- |
| Київська | Київська | 361,2 | 0,708 |
| Кременчугська | Кіровоградська | 625 | 1,955 |
| Канівська | Черкаська | 444 | 1,127 |
| Дніпровська | Запорізька | 1538,2 | 5,101 |
| Дніпродзержинська | Дніпропетровська | 352 | 1,635 |
| Каховська | Херсонська | 351 | 1,8 |
| Дністровська | Чернівецька | 702 | 1,26 |
| Киівська ГАЕС | Київська | 235,5 | 0,462 |